雨量计模块用法说明

降水量（precipitation ）是指从天空降落到地面上的液态或固态（经融化后）水，未经蒸发、渗透、流失，而在水平面上积聚的深度。以mm为单位，气象观测中取一位小数。根据定义可知，降水量与面积是没有关系的，比如下了一场雨，那么用各种口径的量杯测量的降雨量都是一样的。比如说降雨量在一小时的时间里为10mm，就表示此期间可以在一个任意口径的量杯内积累高度为10mm的水量；同样也能在1亩地的地面上积累10mm高度的水量。降水量乘以某个地区的面积，则代表了这个地区的降水体积。

也就是量水量表示的是高度，而不是体积。常用测量工具是翻斗式雨量计。其实内部结构很简单，就是通过机械结构积累雨水，达到一定体积后，漏斗自动翻转倒空水分，并重新开始积累水分。其内部结构示意图为：

如下是某款翻斗式雨量计的说明：

常见雨量计内部结构：

假设采用一个 0.2mm分辨率的脉冲式雨量计测量10秒的降雨量， 程序如下：