风速和风向传感器接线示意图

目前linkboy里边调试通过的风速/风向传感器，均为9V供电，输出0.4-2V的模拟量电压。软件中的接法示意图如下：

然后arduino UNO主板需要用一个9V的电源供电，通过左下角的圆口电源口插入即可。硬件实物连线图如下：