关于贝壳物联框架升级通知

4.0-2020.9.13 这个版本对贝壳物联做了一个升级，改正了数据上传容易导致掉线的问题，并增加了贝壳物联框架的版本号。如果程序中的贝壳物联框架没显示版本号，表明是旧版，建议删除并重新拖进来贝壳物联框架，看到显示版本号即可。并需要重新配置掉线事件和接收命令事件：

在设备掉线事件中，直接调用“控制器_初始化”即可重新连接到贝壳物联：

重要提示：经测试发现，设备经常掉线可能是贝壳物联网站的问题，测试时候添加了3个设备，其中有一个设备一直不稳定，经常掉线；另外两个设备则很稳定（程序是完全一样的，只是ID号不同）；可以试一下多添加几个设备，都测一下，哪个稳定就用哪个。